Jarosław 17.04.2018r.

Komunika dla oferentów

W związku z przesłaniem zapytań oferenta do przetargu nieograniczonego na budowę kotłowni gazowej os. Piłsudskiego w Jarosławiu przedstawiamy zapytania i udzielamy wyjaśnień:

Zapytanie nr 1
"Prosimy o podanie w jakiej pozycji należy uwzględnić koszty związane z przeniesieniem, podłączeniem i uruchomieniem na okres budowy "tymczasowej kotłowni"".

Odpowiedź
Koszty związane z budową i rozbiórką prowizorycznego węzła ciepłej wody, lub innego urządzenia do przygotowania ciepłej wody dla całego osiedla należy uwzględnić w kosztorysie ofertowym jako dodatkowa pozycja na końcu kosztorysu.

Zapytanie nr 2
"Prosimy o podanie po czyjej stronie będzie od czasu uruchomienia "tymczasowej kotłowni" do momentu końcowego rozruchu nowej kotłowni gazowej ponoszenie kosztów związanych z paliwem (węglem) oraz wynagrodzeniem związanym z niezbędną obsługą kotłowni."

Odpowiedź
Koszty paliwa i obsługi kotłowni węglowej lub paliwa do tymczasowego urządzenia do przygotowania ciepłej wody użytkowej bez kosztów wynajmu (oleju opałowego), ponosi Zamawiający.

Zapytanie nr 3
"Zamawiający w przedmiarze robót sugeruje że powstały gruz z robót rozbiórkowych należy wywieść na odległość do 5km, czy zamawiający wskaże miejsce odwozu gruzu czy też po stronie wykonawcy będzie zagospodarowanie powstałego gruzu?"

Odpowiedź
Utylizacja gruzu jest po stronie Wykonawcy, przyjęta odległość wywozu gruzu w kosztorysie jest wartością orientacyjną.